|  | ООО «Композит-Трейд» www.industrialwater.ru ________________________________________________________193079, Россия, Санкт-Петербург, Октябрьская наб., 104 тел. 7 (812) 322 91 70, 446 10 96, факс 7 (812) 446 52 21, e-mail zhikharev@composite.ru |
| --- | --- |

Опросный лист для водяной системы охлаждения

Дата					: .                                                                                 .

Компания				: .                                                                                 .

Отрасль промышленности		: .                                                                                 .

Адрес					: .                                                                                 .

Открытая оборотная система водяного охлаждения

| Наименование системы: |  |
| --- | --- |
| Объем системы: |  |
| Конструкционные металлы в системе: | ( Медь (сплавы); ( Сталь; ( Чугун; ( Алюминий; Другое: |
| Линейная скорость воды в теплообменных аппаратах (м/с): | Мин: Макс.: Нормальные значения: |
| Максимальная температура поверхностей теплообмена (0С): |  |
| Конструкционные материалы градирни: |  |
| Δ t разница температур охлаждающей воды на входе в градирню и на выходе из градирни: |  |
| Расход охлаждающей воды через градирню: |  |
| Расход воды на испарение (м3/ч): |  |
| Расход воды на продувку (м3/ч): |  |
| Объемный расход подпиточной воды (м3/ч): |  |
| Стоимость подпиточной воды (руб/м3): |  |
| Стоимость сброса продувочной воды в канализацию (руб/м3): |  |
| Байпас фильтрация оборотной охлаждающей воды: | Имеется/Не имеется Если имеется, то следует указать % от потока оборотной охлаждающей воды: |
| Текущее значение коэффициента упаривания оборотной воды: |  |
| Использующаяся программа обработки охлаждающей воды для предотвращения отложений/коррозии |  |
| Текущая стоимость программы обработки охлаждающей воды для предотвращения отложений/коррозии |  |
| Использующаяся программа обработки охлаждающей воды для контроля микробиологического загрязнения |  |
| Текущая стоимость программы обработки охлаждающей воды для контроля микробиологического загрязнения |  |
| Источник подпиточной воды | ( Вода из скважины; ( Вода из поверхностного источника; ( Питьевая вода из централизованного водопровода; ( Другое: |
| Факторы-ограничения при продувке |  |
| Приборы и оборудование для автоматического контроля | рН: Продувка в завистимости от измеряемого значения проводимости охлаждающей воды: Свободный хлор: Прочее: |
| Максимально допустимый коэффициент упаривания оборотной охлаждающей воды |  |

Контрольные параметры качества подпиточной воды и оборотной охлаждающей воды.

| Параметр | Единицы измерения | Попиточная воды | Оборотная охлаждающая вода |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Измерено | Норма | Измерено | Норма |
| рН |  |  |  |  |  |
| Электрическая проводимость | мСм/см |  |  |  |  |
| Общая щелочность | мг/л CaCO3 |  |  |  |  |
| Общая жесткость | мг/л CaCO3 |  |  |  |  |
| Содержание кальция | мг/л CaCO3 |  |  |  |  |
| Содержание магния | мг/л CaCO3 |  |  |  |  |
| Хлориды | мг/л Cl- |  |  |  |  |
| Сульфаты | мг/л SO42- |  |  |  |  |
| Общее содержание железа | мг/л Fe |  |  |  |  |
| Фосфаты | мг/л PO4 |  |  |  |  |
| Нитраты | мг/л NO3- |  |  |  |  |

Общие замечания/Эксплуатационные проблемы, которые испытывает клиент при использовании текущих программ обработки охлаждающей воды.