|  | ООО «Композит-Трейд» www.industrilawater.ru ________________________________________________ 193079, Россия, Санкт-Петербург, Октябрьская наб., 104 тел. 7 (812) 322 91 70, 9547216, факс 7 (812) 446 52 21, e-mail: plotnikova@composite.ru |
| --- | --- |

Коррекционная обработка котловой воды реагентами ASHLAND

Организация ______________________________________________________________

Адрес _____________________________________________________________________

Контактное лицо (Ф.И.О., должность)_________________________________________

Телефон _________________ Факс / __________________ Дата ____________________

1. Источник водоснабжения: 	( Скважина		( Река, озеро		( Горводопровод

( Другое_____________________________________________

2. Тип и марка котла:

(	Жаротрубный паровой котел

- Паротрубный паровой котел

- Водогрейный котел

- Прямоточный парогенератор

| 3. Число работающих котлов ( | Общее число котлов ( |
| --- | --- |
| 4. Рабочее давление и температура пара, Атм; t0 С | ___________________________________ |
| 5. Паропроизводительность котла, тонн/ч | ___________________________________ |
| 6. Процент возврата конденсата | ___________________________________ |
| 7. Расход добавочной воды, м3/ч | ___________________________________ |
| 8. Расход питательной воды, м3/ч | ___________________________________ |

9. Схема водоподготовки:

| ( Фильтры механической очистки ( Na-катионирование ( Деаэратор | ( Фильтры обезжелезивания ( Н-катионирование ( Декарбонизатор |
| --- | --- |

Внутрикотловая обработка _______________________________________________________

10. Материал трубопроводов (конденсат, пар, питательная вода)

_______________________________________________________________________________

11. Требования к качеству пара и для каких целей используется

_______________________________________________________________________________

12. Имеющиеся проблемы

(   Отложения на испарительных поверхностях

(   Развитие коррозии в котле

(   Обрастание и забивание продувочных труб

(   Качество пара

(   Коррозия линий возврата конденсата

_______________________________________________________

13. Параметры воды:

| Параметры | Питательная вода | Котловая вода | Конденсат |
| --- | --- | --- | --- |
| рH |  |  |  |
| Жесткость (Ca2+ и Mg2+), ммоль/дм3 |  |  |  |
| ЩFF-щелочность по фенофталеину, ммоль/дм3 |  |  |  |
| ЩMO – щелочность по метилоранжу, ммоль/дм3 |  |  |  |
| Хлориды (Cl), мг/ дм3 |  |  |  |
| Свободная углекислота, мг/ дм3 |  |  |  |
| Кислород растворенный (О2), мг/ дм3 |  |  |  |
| Кремнекислота (SiO2), мг/ дм3 |  |  |  |
| Железо общее (Fe), мг/ дм3 |  |  |  |
| Медь (Cu), мг/ дм3 |  |  |  |
| Электропроводность мкСм/cм |  |  |  |